## Formation sécurité incendie
## pour l’utilisation des équipements de quartiers 2024-2025

VILLE DE CAEN – 17 avril 2024, au « 1901 »
(formation assurée par M. Jean-Noël KOPYLA)

Rappels d’ordre général :
L’incendie n’est pas une fatalité ; il convient d’en assurer la prévention.
L’association qui utilise les salles mises à disposition par la Ville s’engage à respecter un certain nombre d’obligations → cf le document « engagement référent », signé par le président ou la présidente de l’association.
Voir notamment :
- respecter le taux d’occupation des salles, qui a une incidence sur la vitesse d’évacuation en cas de nécessité ;
- vérifier la présence des extincteurs – dans la salle ou à proximité ;
- vérifier et maintenir l’accès et le dégagement des issues de secours ;
- interdire tout feu dans les salles (cigarettes, bougies, …) ;
- repérer la coupure générale d’électricité ;
- repérer le dispositif de désenfumage (salles de plus de 300 m²).
Informations sur le feu et l’incendie
Un incendie est un feu dont on a perdu le contrôle.
Le « triangle du feu », les trois composantes d’un feu, nécessaires pour qu’il y ait combustion :
combustible

énergie d’activation	comburant

Ce sont les gaz émis par le combustible qui brûlent ; en effet, sous l’effet de la chaleur à laquelle il est soumis, le combustible, solide, liquide ou gazeux, émet des gaz, plus ou moins inflammables.
Les locaux sont conçus, par construction et dans leur aménagement pour assurer une bonne résistance au feu.

Il convient d’être vigilant sur ce que l’on apporte dans les locaux pour assurer l’activité (textiles, liquide inflammable, etc.), sur la quantité (éviter de stocker de grandes quantités), et sur l’emplacement (proximité de sources de chaleur).
Attention particulière à apporter aux installations électriques temporaires
(Cf le document « conditions d’accès » et le règlement intérieur)

80 % des incendies sont d’origine électrique.

N’apporter que du matériel ayant l’inscription NF ou CE et en bon état apparent.

Rallonges et multiprises : quelle puissance électrique est mise au bout de ces ustensiles ? Si l’on dépasse les valeurs maximales, il y a échauffement des câbles et risque d’incendie.

- Multiprises : ne sont admises que les multiprises de type réglettes – interdiction des « triplettes » (blocs à plusieurs entrées) – la puissance admissible est indiquée au dos de la réglette, souvent 3520 kWh, mais il faut vérifier.
- Rallonges : mention est faite de l’ampérage acceptable pour une tension donnée (par ex. 16/250 pour 16 A et 250 V - ce qui correspond à une puissance maximale de 3520 kWh en 220 V). Les rallonges doivent être déroulées ; enroulées, il y a l’effet bobine, donc échauffement des câbles.

Il faut donc regarder la puissance indiquée sur la plaque de chaque appareil (notée en kWh -kilowattheures) et additionner les puissances des divers appareils branchés au bout d’une même rallonge ou d’une même multiprise.

Exemple : 2 bouilloires allumées sur la même multiprise prévue pour 3520 kWh : 2000 kWh x 2 = 4000 kWh => les brancher sur deux prises différentes (ou successivement sur la même prise).

Le comburant : le plus souvent, c’est l’oxygène de l’air, O2.

L’énergie d’activation peut être très variée : un autre feu, une étincelle, mais il faut aussi penser à l’effet loupe du soleil à travers les vitres, surtout l’après-midi : échauffement d’un objet, notamment objet en verre (smartphone), bombe aérosol, cigarette électronique, …
Attention à l’électricité statique, qui peut provoquer des étincelles.

Et si un incendie se déclare ?

Un début d’incendie est détecté par nos sens organoleptiques.

On a une minute 30 à deux minutes pour jauger de la gravité de la situation => pas de panique !

Première chose à faire : déclencher l’alarme incendie (boîtier rouge dans chaque salle), afin de prévenir les usagers des autres salles ; ça sonne 5 mn – inutile d’essayer d’arrêter la sonnerie, ça ne s’arrêtera pas avant les 5 mn.

Ensuite, sortir de la salle ; si on entend la sonnerie sans l’avoir déclenchée, sortir sans se poser de questions.

Prévenir les secours, en appelant le 18 ou le 112 (ou pour le « 1901 », téléphone rouge « M1 », s’il est facilement accessible). L’opérateur va poser des questions, y répondre si l’on sait, ne pas faire de suppositions. Indiquer le lieu précis et l’adresse, l’étage le cas échéant.

Se regrouper au point de rassemblement, et attendre l’arrivée des pompiers avant de s’en aller, afin de pouvoir vérifier qui est sorti des locaux. S’éloigner davantage en cas d’odeur de gaz.

NB - Feu peu important, et si on se sent en mesure de le faire : utiliser l’un des extincteurs présents dans la pièce ou à proximité, extincteur à eau avec additif en général, ou extincteur à CO2 pour les armoires électriques.

Le danger des fumées

- Les fumées sont toujours toxiques – risques d’atteinte pulmonaire grave
  (une bouteille plastique qui brûle dégage 150 litres d’acide chlorhydrique -HCl- gazeux)
- Elles se déplacent très vite, et transmettent la chaleur (500 à 600 °C), et donc le risque de combustion
- Importance des portes « coupe-feu », qui vont arrêter ou limiter la propagation des fumées => les laisser fermées
- S’il y a de la fumée dans la pièce occupée, rejoindre la sortie en se baissant.
Vigilance de des utilisateurs : nous sommes invités à prévenir la Ville :
- si un bloc de signalisation de sortie est défaillant
- si une prise de courant grésille ou si l’on voit des éclairs dans la prise
- ou toute autre anomalie.

Compte-rendu réalisé par Dominique Fauvel